采购要求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 序号 | 采购内容 | 技术规格 | 数量 | 交货期 | 预算金额（欧元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动表面张力仪 | （1）主机DCAT25 （2）表面/界面张力测量模块DCATS31 （3）动态接触角测量模块DCATS32（4）CMC临界胶束浓度测量模块 LDU25/2 R2 （5）国内配套电脑 HP | 1 | 合同签订后60天内 | 42300 |