## 汇总
报价汇总表
序号 | 子项名称 | 分项报价 | 备注
1 | 113实验室改造 | 0 | 107实验室装饰装修
2 | 109装饰装修 | 0 | 包含109附属小实验室装修、子母门等
3 | 109空调系统 | 0 | 空调系统
4 | 109气体系统 | 0 | 空压机、冷干机等
5 | 109设备平台 | 0 | 定制化设备平台
6 | 109实验室家具 | 0 | 109附属小实验室定制化钢架工作桌、吊柜、员工椅等
7 | 109除湿机 | 0 | 除湿机
| 总 计： | 0
| 大写人民币 | 0

## 113装饰装修
编号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
113实验室装饰
装饰装修工程
1.01 | 天花工程 | 600*600硅钙板吊顶龙 | m² | 84.3
1.02 | 墙面涂料 | 墙面涂料 | m² | 100.08
1.03 | 强电改造 | 电箱，电线，线管，灯具等 | 项 | 1
1.04 | 弱电改造 | 六类网线，模块，面板，穿线管 | 项 | 1
1.05 | 给排水 | PPR25给水管，50PVC排水管 | 项 | 1
1.06 | 拆除 | 拆除原有墙顶地所有装饰及垃圾清运 | 项 | 1
1.07 | 拆除 | 拆除砖墙及垃圾清运 | m² | 5
1.08 | 临时围挡及临时保护 | 两间实验室临时隔断防护 | m² | 5
1.09 | 电动卷帘 | 全遮光面料， | m² | 47.2
1.1 | 地面环保环氧地坪 | 原地砖凿除、混凝土地面找平7cm、地面自流平2遍，环氧自流平2遍、防静电绿色环保。平整度满足机器人运动要求； | m² | 84.3
1.11 | 实验室子母门 | 拆除原有门，更换同款同色子母门，含五金，五金品牌GMT； | 樘 | 2
1.12 | 空调 | 格力1拖三（3+4+4），外机11匹； | 项 | 1
1.13 | 空调辅材辅料 | 空调铜管，氟利昂等辅材辅料； | 项 | 1
1.14 | 插座 | 86型插座； | 个 | 8
1.15 | 排风管道 | 材质：4.0mm厚PP材质，制作、安装按照GB50243-2016标准执行； | m² | 25
1.16 | 手动调节阀 | 手动调节阀，规格：φ250，防腐喷涂，排风系统； | 个 | 2
1.17 | 气路系统 | 包含不锈钢管道、终端减压阀、末端球阀、接口以及管件辅材等 | 项 | 1
| 小计： |  |  |  |  | 0
2 | 辅材辅料 | 辅材辅料； | 项 | 1 | 0 | 0
3 | 运输费 | 运输费； | 项 | 1 | 0 | 0
4 | 安装费 | 安装费； | 项 | 1 | 0 | 0
5 | 税费（9%） | 税费（9%）； | 项 | 1 | 0 | 0
| 总计： |  |  |  |  | 0

## 109升级装饰装修
编号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
109合成实验室
109升级装修工程
1.01 | 实验室子母门 | 拆除原有门，更换同款同色子母门，含五金，五金品牌GMT； | 樘 | 2
1.02 | 玻璃隔断增加电动移门 | 电动移门轨道电机加刷卡器，不含玻璃； | 樘 | 2
1.03 | 电动卷帘 | 全遮光面料； | m² | 37.2
1.04 | 玻璃隔断 | 玻璃隔断含底座，框架，包边，原采用钢化玻璃，现使用5+5雾化玻璃； | m² | 46.23
1.05 | 玻璃顶棚 | 有机玻璃，10*10*3铝合金型材框架； | m² | 36.19
辅助设施
1.01 | 地插移位 | 地插移位，地坪修补，环氧地平修复； | 项 | 1
1.02 | 给水 | PPR25给水管； | 项 | 1
1.03 | 消防改造 | 9个喷淋，3个烟感；及喷淋系统 | 项 | 1
109附属小实验室
装饰装修工程
1.01 | 天花工程 | 600*600硅钙板吊顶龙骨利旧 | m² | 10
1.02 | 墙面涂料 | 墙面涂料 | 项 | 1
1.03 | 强电改造 | 电箱，电线，线管，灯具等 | 项 | 1
1.04 | 弱电改造 | 六类网线，模块，面板，管子等 | 项 | 1
1.05 | 拆除 | 拆除原有墙顶地所有装饰及垃圾清运 | 项 | 1
1.06 | 地面PVC地板 | 原地砖凿除、混凝土地面找平7cm、地面自流平2遍，环氧自流平2遍、防静电绿色环保板材 | m² | 10
| 小计： |  |  |  |  | 0
2 | 辅材辅料 | 辅材辅料； | 项 | 1 | 0 | 0
3 | 运输费 | 运输费； | 项 | 1 | 0 | 0
4 | 安装费 | 安装费； | 项 | 1 | 0 | 0
5 | 税费（9%） | 税费（9%）； | 项 | 1 | 0 | 0
| 总计： |  |  |  |  | 0

## 109空调系统
编号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
空调系统
1.01 | 空调 | 格力1拖三（3+4+4），外机11匹； | 项 | 1
1.02 | 辅材辅料 | 空调铜管，氟利昂等辅材辅料； | 项 | 1
| 小计： |  |  |  |  | 0
2 | 辅材辅料 | 辅材辅料； | 项 | 1 | 0 | 0
3 | 运输费 | 运输费； | 项 | 1 | 0 | 0
4 | 安装费 | 安装费； | 项 | 1 | 0 | 0
5 | 税费（9%） | 税费（9%）； | 项 | 1 | 0 | 0
| 总计： |  |  |  |  | 0

## 109气体系统
编号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
气体系统
1.02 | HITACHI无油涡旋式空气压缩机 | 型式：SRL-2.2MP5C 吐出圧力：0.65-0.85MPa 吐出空気量：240L/min 電源電圧：3相380V50Hz 电机功率：2.2KW 空气出口直径：Rc3/8 | 个 | 1
1.03 | 汉粤冷冻式冷干机 | 型号：HAD-0.5BNF 处理空气量：0.5m³/min 電源電圧：单相220V50Hz 功率：0.21W 压力露点温度：3-10度 | 个 | 1
1.04 | 管道过滤器 | 型式：HFⅡ-T-001 过滤器精度：1μm 処理空気量：1.2m³/min | 个 | 1
1.05 | 管道过滤器 | 型式：HFⅡ-A-001 过滤器精度：0.01μm 処理空気量：1.2m³/min 管道接口：RC1/2 | 个 | 1
1.06 | 储气罐 | 容量：0.3m³/10KG 材质：不锈钢 附件：安全阀，压力表，排水阀 | 个 | 1
| 小计： |  |  |  |  | 0
2 | 辅材辅料 | 辅材辅料； | 项 | 1 | 0 | 0
3 | 运输费 | 运输费； | 项 | 1 | 0 | 0
4 | 安装费 | 安装费； | 项 | 1 | 0 | 0
5 | 税费（9%） | 税费（9%）； | 项 | 1 | 0 | 0
| 总计： |  |  |  |  | 0

## 109设备平台
编号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
定制机器人设备平台
1.01 | 定制机器人废料台平台 | 规格：1140*590*1980mm 主体采用优质冷轧钢板，定制颜色，定制仪器设备尺寸 | 个 | 1
1.02 | 定制机器人天平称量平台 | 规格：1215*1215*2000mm 主体采用优质冷轧钢板，定制颜色，定制仪器设备尺寸 | 个 | 1
1.03 | 定制机器人色谱分析平台 | 规格：1220*1170*2000mm 主体采用优质冷轧钢板，定制颜色，定制仪器设备尺寸 | 个 | 1
1.04 | 定制机器人移液区平台 | 规格：3120*2180*2000mm， 主体采用优质冷轧钢板，定制颜色，定制仪器设备尺寸 | 个 | 1
| 小计： |  |  |  |  | 0
2 | 辅材辅料 | 辅材辅料； | 项 | 1 | 0 | 0
3 | 运输费 | 运输费； | 项 | 1 | 0 | 0
4 | 安装费 | 安装费； | 项 | 1 | 0 | 0
5 | 税费（9%） | 税费（9%）； | 项 | 1 | 0 | 0
| 总计： |  |  |  |  | 0

## 109附属房间实验室家具
编号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
定制实验室家具
1.01 | 钢架工作桌(定制) | 钢架工作桌， 规格：L*750*850； H型钢架结构； 台面：12.7mm厚实芯理化板； 40*60*2.0mm矩形钢管焊接制作； | m | 1.8
1.02 | 钢架工作桌（定制） | 钢架工作桌， 规格：L*750*850； H型钢架结构； 台面：12.7mm厚实芯理化板； 40*60*2.0mm矩形钢管焊接制作； | m | 2.46
1.03 | 钢架工作桌（定制） | 钢架工作桌， 规格：L*750*850； H型钢架结构； 台面：12.7mm厚实芯理化板； 40*60*2.0mm矩形钢管焊接制作； | m | 1.6
1.04 | 岛式插座盒 | 岛式插座盒，双联，规格：100*100*200； | 个 | 7
1.05 | 86型插座 | 86型插座； | 个 | 14
1.06 | 单门单抽活动柜（定制） | 单门单抽活动柜，一抽一门柜， 规格：450*500*720； | 个 | 3
1.07 | 双玻挂墙吊柜 （定制） | 双玻挂墙吊柜，双开门， 规格：1000*300*1000，双层层板； | 米 | 5.8
1.08 | 员工椅 | 椅面/椅背：选用优质网布/彩布/环保皮面料，经过防污及阻燃处理的优质高级布料，耐磨，色泽亮丽持久.2.背垫/座垫：泡 棉：高密度发泡成型棉；具有透气性强，不易变型，长期使用不塌陷，不老化，依人体坐姿，符合人体工学；耐水洗及对人体无害等优势.3.扶手：选用固定优质扶手，手感舒适，可满足高强度工作需要。. | 把 | 3
| 小计： |  |  |  |  | 0
2 | 辅材辅料 | 辅材辅料； | 项 | 1 | 0 | 0
3 | 运输费 | 运输费； | 项 | 1 | 0 | 0
4 | 安装费 | 安装费； | 项 | 1 | 0 | 0
5 | 税费（9%） | 税费（9%）； | 项 | 1 | 0 | 0
| 总计： |  |  |  |  | 0

## 109除湿机
编号 | 产品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
109除湿机
除湿机
1.01 | 除湿机 | 适用面积：180㎡；带排水管；额定电压 220V含安装 | 台 | 1
| 小计： |  |  |  |  | 0